大分県の定める安全基準（第７条関係）

大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則（平成２２年大分県規則第７７号）

別表第１

| 物質の種類又は項目 | 許 容 限 度 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 検液１ℓにつき、0.003mg以下であること。 | 日本工業規格（以下「規格」という）K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格K0102の38に定める方法（規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く）又は水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。）付表１に掲げる方法 |
| 有機りん燐（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮ） | 検液中に検出されないこと。 | 排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検査方法（昭和49年環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」という。）付表１に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表２に掲げる方法） |
| 鉛 | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であること。 | 規格K0102の54に定める方法 |
| 六価クロム | 検液１ℓにつき、0.05mg以下であること。 | 規格K0102の65.2に定める方法 |
| ひ砒素 | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る）においては、土砂等１kgにつき15mg未満であること。 | 基準値のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るひ砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和50年総理府例第31号）に定める方法 |
| 総水銀 | 検液１ℓにつき、0.0005mg以下であること。 | 環境基準告示付表２に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表３及び排水基準告示付表３に掲げる方法 |
| ＰＣＢ | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表４に掲げる方法 |
| 銅 | 農用地（田に限る）において、土砂等１kgにつき125mg未満であること。 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和47年総理府令第66号）に定める方法 |
| ジクロロメタン | 検液１ℓにつき、0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 検液１ℓにつき、0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| １，２－ジクロロエタン | 検液１ℓにつき、0.004mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| １，１－ジクロロエチレン | 検液１ℓにつき、0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| シス－１，２－ジクロロエチレン | 検液１ℓにつき、0.04mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| １，１，１－トリクロロエタン | 検液１ℓにつき、1mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| １，１，２－トリクロロエタン | 検液１ℓにつき、0.006mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| １，３－ジクロロプロペン | 検液１ℓにつき、0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 検液１ℓにつき、0.06mg以下であること。 | 環境基準告示付表５に掲げる方法 |
| シマジン | 検液１ℓにつき、0.003mg以下であること。 | 環境基準告示付表６の第1又は第２に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 検液１ℓにつき、0.02mg以下であること。 | 環境基準告示付表６の第1又は第２に掲げる方法 |
| ベンゼン | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2定める方法 |
| セレン | 検液１ℓにつき、0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0102の67.2又は67.3に定める方法 |
| ふっ素 | 検液１ℓにつき、0.8mg以下であること。 | 日本工業規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる資料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200Ｍ㎖に硫酸10㎖、りん酸60㎖及び塩化ナトリウム10ｇを溶かした溶液グリセリン250㎖を混合し水を加えて1,000㎖としたものを用い、規格K0170.6.6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102の34.1.1ｃ）（注⑵第３分及び規格K0102の34の備考１を除く。）に定める方法（懸汚濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び環境基準告示付表７に定める方法 |
| ホウ素 | 検液１ℓにつき、1mg以下であること。 | 日本工業規格K0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は環境基準告示付表７に定める方法 |

備考

- 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について（平成三年環

境庁告示第四十六号）付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2　「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法による測定した場合において、その結果が該当方法の定量限界を下回ることをいう。

3　有機りん燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。